| Raport z walidacji procesu przechowywania nr $NrRPW$/$skrotPracowni$/$rokRPW$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dział |  |  |  |  |  |  | $dzial$ $pracownia$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cel walidacji warunków przechowywania |  |  |  |  |  |  | $CelWalidacji$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rodzaj materiału dla którego przeprowadzono walidację warunków przechowywania |  |  |  |  |  |  | $typMaterialu$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Data walidacji |  |  |  |  |  |  | $data1odczytu$ - $dataOstatniegoOdczytu$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | $nazwaUrzadzenia$ - $typKomory$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | nr seryjny/ewidencyjny urządzenia |  |  |  |  |  |  | $numerSeryjnyUrzadzenia$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kryteria akceptacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | od |  | do |  |  |
| Zaznaczyć właściwe (X) | $o1$ | zamrażarka/mroźnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < -25 |  |  |  |  |
|  | $o2$ | zamrażarka do przechowywania FFP do 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < -18 |  |  |  |  |
|  | $o3$ | zamrażarka do przechowywania odczynników/prób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < -20 |  |  |  |  |
|  | $o4$ | chłodnia/lodówka do przechowywania KKCz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |
|  | $o5$ | inkubator do przechowywania KKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 |  |  |
|  | $o6$ | lodówka do przechowywania odczynników/prób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  |
|  | $o7$ | Inne: $InneOpis$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $InneMin$ |  | $InneMax$ |  |  |
| 8. | Stosowana metoda przeprowadzania walidacji |  |  |  |  | Pomiar temperatury rejestraorami Testo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Graficzny schemat rozmieszczenia czujników temperatury – załącznik nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyniki walidacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer rejestratora |  | Data wzorcowania | Numer świadectwa |  |  | Lokalizacja w urządzeniu |  |  |  |  | Temperatura °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. |  | Max. |  | średnia |  |
|  | $nrSerRej1$ |  | $dataWzorcowaniaRej1$ | $NrCertRej1$ |  |  | $lokalizacjaRej1$ |  |  |  |  | $TminRej1$ |  | $TmaxRej1$ |  | $TavgRej1$ |  |
|  | $nrSerRej2$ |  | $dataWzorcowaniaRej2$ | $NrCertRej2$ |  |  | $lokalizacjaRej2$ |  |  |  |  | $TminRej2$ |  | $TmaxRej2$ |  | $TavgRej2$ |  |
|  | $nrSerRej3$ |  | $dataWzorcowaniaRej3$ | $NrCertRej3$ |  |  | $lokalizacjaRej3$ |  |  |  |  | $TminRej3$ |  | $TmaxRej3$ |  | $TavgRej3$ |  |
|  | $nrSerRej4$ |  | $dataWzorcowaniaRej4$ | $NrCertRej4$ |  |  | $lokalizacjaRej4$ |  |  |  |  | $TminRej4$ |  | $TmaxRej4$ |  | $TavgRej4$ |  |
|  | $nrSerRej5$ |  | $dataWzorcowaniaRej5$ | $NrCertRej5$ |  |  | $lokalizacjaRej5$ |  |  |  |  | $TminRej5$ |  | $TmaxRej5$ |  | $TavgRej5$ |  |
|  | $nrSerRej6$ |  | $dataWzorcowaniaRej6$ | $NrCertRej6$ |  |  | $lokalizacjaRej6$ |  |  |  |  | $TminRej6$ |  | $TmaxRej6$ |  | $TavgRej6$ |  |
|  | $nrSerRej7$ |  | $dataWzorcowaniaRej7$ | $NrCertRej7$ |  |  | $lokalizacjaRej7$ |  |  |  |  | $TminRej7$ |  | $TmaxRej7$ |  | $TavgRej7$ |  |
|  | $nrSerRej8$ |  | $dataWzorcowaniaRej8$ | $NrCertRej8$ |  |  | $lokalizacjaRej8$ |  |  |  |  | $TminRej8$ |  | $TmaxRej8$ |  | $TavgRej8$ |  |
|  | Średnia temperatura w urządzeniu: |  |  |  |  |  |  |  | $AVGTemUrzadzenia$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wnioski: |  |  |  | $Wnioski$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Uwagi: |  |  |  | $Uwagi$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Akceptacja |  |  |  | TAK |  |  |  |  | $tak$ | NIE |  |  |  |  |  | $nie$ |
| 14. | Data następnej walidacji |  |  |  | $dataNastepnejWalidacji$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podpis osoby wykonującej walidację |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podpis osoby zatwierdzającej protokół (DZJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |